## SG_Sensitivity
Mass [kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Arduino [V] |  | Mass [Kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Arduino [V]
0 | 0 | 0.0018 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0.0018 | 0.65
6.6 | 64.746 | 0.0023 | 1.45 |  | 6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.86
10.5 | 103.005 | 0.0026 | 1.66 |  | 13.3 | 130.473 | 0.0028 | 1.1
17.3 | 169.713 | 0.0032 | 2.04 |  | 17.3 | 169.713 | 0.0032 | 1.23
23.1 | 226.611 | 0.0037 | 2.33
| 1176.4706 | 0.011685 | 5
Strain Gages |  |  | Amplifier + Arduino |  | Strain Gages |  |  | Amplifier + Arduino
Sensitivity [V/N] | 8.4284e-06 |  | Sensitivity [V/N] | 0.0054639 | Sensitivity [V/N] | 8.1242e-06 |  | Sensitivity [V/N] | 0.003445
Offset [V] | 0.0017691 |  | Offset [V] | 1.0996 | Offset [V] | 0.0017838 |  | Offset [V] | 0.6457
R2 | 99.87% |  | R2 | 99.97% | R2 | 99.67% |  | R2 | 99.94%
Max Torque [Nm] | 200 |  | Arduino |  |  |  |  | Arduino
Crank Length [m] | 0.17 |  | Sensitivity [V/V] | 647.3968 |  |  |  | Sensitivity [V/V] | 422.5734
Max Force [N] | 1176.4706 |  | Offset [-] | -0.044919 |  |  |  | Offset [-] | -0.107
Max. Dif. Volt. [V] | 0.011685 |  | R2 | 99.84% |  |  |  | R2 | 99.58%
Max. Ard. Volt. [V] | 5
G | 644.2241
Rg | 312.8793

## 470_Ohm_Meas
Mass [kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Amp. Voltage [V] | Arduino [V] | Arduino [V] | Est. Force [N] | Est. Torque [Nm] | Mass [kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Amp. Volt. Ist [V] | Amp. Volt. Soll [V] | Abs. Error [V] | Rel. Error
0 | 0 | 0.0018 | 0.71 | 1.1 | 0 | -201.1614 | -34.1974 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.71 | 0.77496 | 0.064957 | 8.382%
6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.96 | 1.45 | 0.1 | -182.8644 | -31.087 | 6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.96 | 0.99022 | 0.030223 | 3.052%
10.5 | 103.005 | 0.0026 | 1.11 | 1.66 | 0.2 | -164.5674 | -27.9765 | 10.5 | 103.005 | 0.0026 | 1.11 | 1.1194 | 0.009383 | 0.8382%
17.3 | 169.713 | 0.0032 | 1.34 | 2.04 | 0.3 | -146.2704 | -24.866 | 17.3 | 169.713 | 0.0032 | 1.34 | 1.3777 | 0.037702 | 2.737%
23.1 | 226.611 | 0.0037 | 1.56 | 2.33 | 0.4 | -127.9734 | -21.7555 | 23.1 | 226.611 | 0.0037 | 1.56 | 1.593 | 0.032968 | 2.07%
[5 empty] | 0.5 | -109.6765 | -18.645 |  |  |  |  | Error Mean | 0.035047
[5 empty] | 0.6 | -91.3795 | -15.5345 |  |  |  |  | Error Std. | 0.019924
[5 empty] | 0.7 | -73.0825 | -12.424
[5 empty] | 0.8 | -54.7855 | -9.3135 | Mass [kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Amp. Volt. Ist [V] | Arduino Ist [V] | Abs. Error [V] | Rel. Error
[5 empty] | 0.9 | -36.4885 | -6.203 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.71 | 1.1 | 0.39 | 35.45%
[5 empty] | 1 | -18.1915 | -3.0926 | 6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.96 | 1.45 | 0.49 | 33.79%
[5 empty] | 1.1 | 0.10551 | 0.017937 | 10.5 | 103.005 | 0.0026 | 1.11 | 1.66 | 0.55 | 33.13%
[5 empty] | 1.2 | 18.4025 | 3.1284 | 17.3 | 169.713 | 0.0032 | 1.34 | 2.04 | 0.7 | 34.31%
[5 empty] | 1.3 | 36.6995 | 6.2389 | 23.1 | 226.611 | 0.0037 | 1.56 | 2.33 | 0.77 | 33.05%
[5 empty] | 1.4 | 54.9965 | 9.3494 |  |  |  |  | Error Mean | 0.58
[5 empty] | 1.5 | 73.2935 | 12.4599 |  |  |  |  | Error Std. | 0.1546
[5 empty] | 1.6 | 91.5905 | 15.5704
Slope a | 182.9699 |  | Crank length [m] | 0.17 | 1.7 | 109.8875 | 18.6809
Offset b | -201.1614 |  |  |  | 1.8 | 128.1845 | 21.7914
R2 | 99.97% |  |  |  | 1.9 | 146.4815 | 24.9018
Rg | 470 |  |  |  | 2 | 164.7785 | 28.0123
G | 430.5319 |  |  |  | 2.1 | 183.0755 | 31.1228
[5 empty] | 2.2 | 201.3725 | 34.2333
[5 empty] | 2.3 | 219.6694 | 37.3438
[5 empty] | 2.4 | 237.9664 | 40.4543
[5 empty] | 2.5 | 256.2634 | 43.5648
[5 empty] | 2.6 | 274.5604 | 46.6753
[5 empty] | 2.7 | 292.8574 | 49.7858
[5 empty] | 2.8 | 311.1544 | 52.8963
[5 empty] | 2.9 | 329.4514 | 56.0067
[5 empty] | 3 | 347.7484 | 59.1172
[5 empty] | 3.1 | 366.0454 | 62.2277
[5 empty] | 3.2 | 384.3424 | 65.3382
[5 empty] | 3.3 | 402.6394 | 68.4487
[5 empty] | 3.4 | 420.9364 | 71.5592
[5 empty] | 3.5 | 439.2334 | 74.6697
[5 empty] | 3.6 | 457.5304 | 77.7802
[5 empty] | 3.7 | 475.8274 | 80.8907
[5 empty] | 3.8 | 494.1244 | 84.0011
[5 empty] | 3.9 | 512.4214 | 87.1116
[5 empty] | 4 | 530.7184 | 90.2221
[5 empty] | 4.1 | 549.0154 | 93.3326
[5 empty] | 4.2 | 567.3123 | 96.4431
[5 empty] | 4.3 | 585.6093 | 99.5536
[5 empty] | 4.4 | 603.9063 | 102.6641
[5 empty] | 4.5 | 622.2033 | 105.7746
[5 empty] | 4.6 | 640.5003 | 108.8851
[5 empty] | 4.7 | 658.7973 | 111.9955
[5 empty] | 4.8 | 677.0943 | 115.106
[5 empty] | 4.9 | 695.3913 | 118.2165
[5 empty] | 5 | 713.6883 | 121.327

## 750_Ohm_Meas
Mass [Kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Amp. Voltage [V] | Arduino [V] | Arduino [V] | Est. Force [N] | Est. Torque [Nm] | Mass [kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Amp. Volt. Ist [V] | Amp. Volt. Soll [V] | Abs. Error [V] | Rel. Error
0 | 0 | 0.0018 | 0.44 | 0.65 | 0 | -187.2643 | -31.8349 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.44 | 0.489 | 0.049 | 10.02%
6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.58 | 0.86 | 0.1 | -158.2542 | -26.9032 | 6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.58 | 0.62483 | 0.044833 | 7.175%
13.3 | 130.473 | 0.0028 | 0.73 | 1.1 | 0.2 | -129.244 | -21.9715 | 13.3 | 130.473 | 0.0028 | 0.73 | 0.76067 | 0.030667 | 4.032%
17.3 | 169.713 | 0.0032 | 0.82 | 1.23 | 0.3 | -100.2339 | -17.0398 | 17.3 | 169.713 | 0.0032 | 0.82 | 0.86933 | 0.049333 | 5.675%
[5 empty] | 0.4 | -71.2238 | -12.108 |  |  |  |  | Error Mean | 0.043458
[5 empty] | 0.5 | -42.2136 | -7.1763 |  |  |  |  | Error Std. | 0.0087701
[5 empty] | 0.6 | -13.2035 | -2.2446
[5 empty] | 0.7 | 15.8066 | 2.6871 | Mass [kg] | Force [N] | Dif. Voltage [V] | Amp. Volt. Ist [V] | Arduino Ist [V] | Abs. Error [V] | Rel. Error
[5 empty] | 0.8 | 44.8168 | 7.6189 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.44 | 0.65 | 0.21 | 32.31%
[5 empty] | 0.9 | 73.8269 | 12.5506 | 6.6 | 64.746 | 0.0023 | 0.58 | 0.86 | 0.28 | 32.56%
[5 empty] | 1 | 102.8371 | 17.4823 | 13.3 | 130.473 | 0.0028 | 0.73 | 1.1 | 0.37 | 33.64%
[5 empty] | 1.1 | 131.8472 | 22.414 | 17.3 | 169.713 | 0.0032 | 0.82 | 1.23 | 0.41 | 33.33%
[5 empty] | 1.2 | 160.8573 | 27.3457 |  |  |  |  | Error Mean | 0.3175
[5 empty] | 1.3 | 189.8675 | 32.2775 |  |  |  |  | Error Std. | 0.089954
[5 empty] | 1.4 | 218.8776 | 37.2092
[5 empty] | 1.5 | 247.8877 | 42.1409
[5 empty] | 1.6 | 276.8979 | 47.0726
Slope a | 290.1014 | Crank Length [m] | 0.17 |  | 1.7 | 305.908 | 52.0044
Offset b | -187.2643 |  |  |  | 1.8 | 334.9181 | 56.9361
R2 | 99.94% |  |  |  | 1.9 | 363.9283 | 61.8678
Rg | 750 |  |  |  | 2 | 392.9384 | 66.7995
G | 271.6667 |  |  |  | 2.1 | 421.9485 | 71.7313
[5 empty] | 2.2 | 450.9587 | 76.663
[5 empty] | 2.3 | 479.9688 | 81.5947
[5 empty] | 2.4 | 508.979 | 86.5264
[5 empty] | 2.5 | 537.9891 | 91.4581
[5 empty] | 2.6 | 566.9992 | 96.3899
[5 empty] | 2.7 | 596.0094 | 101.3216
[5 empty] | 2.8 | 625.0195 | 106.2533
[5 empty] | 2.9 | 654.0296 | 111.185
[5 empty] | 3 | 683.0398 | 116.1168
[5 empty] | 3.1 | 712.0499 | 121.0485
[5 empty] | 3.2 | 741.06 | 125.9802
[5 empty] | 3.3 | 770.0702 | 130.9119
[5 empty] | 3.4 | 799.0803 | 135.8437
[5 empty] | 3.5 | 828.0905 | 140.7754
[5 empty] | 3.6 | 857.1006 | 145.7071
[5 empty] | 3.7 | 886.1107 | 150.6388
[5 empty] | 3.8 | 915.1209 | 155.5705
[5 empty] | 3.9 | 944.131 | 160.5023
[5 empty] | 4 | 973.1411 | 165.434
[5 empty] | 4.1 | 1002.1513 | 170.3657
[5 empty] | 4.2 | 1031.1614 | 175.2974
[5 empty] | 4.3 | 1060.1715 | 180.2292
[5 empty] | 4.4 | 1089.1817 | 185.1609
[5 empty] | 4.5 | 1118.1918 | 190.0926
[5 empty] | 4.6 | 1147.2019 | 195.0243
[5 empty] | 4.7 | 1176.2121 | 199.9561
[5 empty] | 4.8 | 1205.2222 | 204.8878
[5 empty] | 4.9 | 1234.2324 | 209.8195
[5 empty] | 5 | 1263.2425 | 214.7512

## 9V_Battery_Calibration
Weigth [Kg] | Force [N] | Weigth/2 [Kg] | Force/2 [N] | Arduino Int [] | Arduino Volt. [N] | Slope | 261.7427
0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0.71 | Offset | -181.948
0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0.69 | R2 | 99.94%
0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0.69
0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.7
0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0.7
87.4 | 857.394 | 43.7 | 428.697 | 479 | 2.34
87.4 | 857.394 | 43.7 | 428.697 | 477 | 2.33
87.4 | 857.394 | 43.7 | 428.697 | 479 | 2.34
65.4 | 641.574 | 32.7 | 320.787 | 396 | 1.94
65.4 | 641.574 | 32.7 | 320.787 | 401 | 1.95
65.4 | 641.574 | 32.7 | 320.787 | 395 | 1.93
94.2 | 924.102 | 47.1 | 462.051 | 510 | 2.45
94.2 | 924.102 | 47.1 | 462.051 | 504 | 2.46
94.2 | 924.102 | 47.1 | 462.051 | 500 | 2.44
90 | 882.9 | 45 | 441.45 | 494 | 2.41
90 | 882.9 | 45 | 441.45 | 490 | 2.39
90 | 882.9 | 45 | 441.45 | 488 | 2.38
60.5 | 593.505 | 30.25 | 296.7525 | 370 | 1.8
60.5 | 593.505 | 30.25 | 296.7525 | 371 | 1.81
60.5 | 593.505 | 30.25 | 296.7525 | 368 | 1.79